F.8 – INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

|  | INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA |
| --- | --- |
| EXTINTORES IT. 16 | AGUA PRESSURIZADA -2A PÓ QUIMICO SECO BC – 20 B:C GAS CARBONICO BC – 5B:C |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | CONFORME IT13 |
| ALARME E DETECÇÃO | CONFORME IT14 |
| HIDRANTES | TUBULAÇAO 63/100/150mm FERRO GALVANIZADO HIDRANTES – MANG. 38mm – COMPR. 30m ESGUICHOS REGULAVEIS – IT17 |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA | CONFORME IT15 |
| BRIGADA DE INCÊNDIO | CONFORME IT12 |
| CLASSIFICAÇÃO |
| GRUPO | OCUPAÇÃO | DIVISÃO | DESCRIÇÃO | EXEMPLOS |
| I | INDUSTRIAL | I-2 | TEXTIL EM GERAL | ATUALMENTE IND. TEXTIL |
| CARGA DE INCENDIO – IT09 |
| OCUPAÇÃO/USO | DESCRIÇÃO | DIVISÃO | CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M² |
| I | TEXTIL EM GERAL | I-2 | 700 MJ/M² |
| CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DEINCENDIO |
| RISCO | CARGA DE INCENDIOMJ/M² |
| MEDIO | 700MJ/M² |
| CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO |
| PISO | acabamento | CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A |
|  | revestimento |  |
| PAREDE | acabamento | CLASSE I ou II-A |
|  | revestimento |  |
| TETO E FORRO | acabamento | CLASSE I ou II-A |